附件3

实验室压力容器使用单位体检标准

| 检查日期 |  | 年 月 日 时 分至 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自查单位情况 |  | 名称 |  |  |  | 法定代表人 |  | / |  |
|  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |  |  |
|  |  | 类别 | £设计 £制造 □安装 □改造 □维修 R使用 □气瓶充装 □经营 □其他 |  |  |  |  |  |  |
| 检查设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用登记代码（产品编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 检查项目 |  | 检查内容 |  |  | 是（√） | 否（×） |  | 问题描述 |
| 单位安全管理 | 设备档案 |  | 所使用设备办理使用登记 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 所使用设备在检验有效期内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 按要求建立设备档案且档案齐全 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 所使用设备按要求进行经常性维护保养或者定期自行检查并有记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有设备故障、异常情况处理记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有事故隐患排查和整治记录 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员档案 |  | 安全管理人员和作业人员证件在有效期内，项目符合要求并办理聘用手续 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有特种设备作业人员培训考核记录 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机构及制度 |  | 按规定设置安全管理机构或配备专兼职安全管理人员，并书面任命安全责任人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建立并实施安全管理制度和操作规程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 制定事故应急（专项）预案并有演练记录 |  |  |  |  |  |  |
| 压力容器 | 使用标志 |  | 设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 检验情况 |  | 设备在检验有效期内 |  |  |  |  |  |  |
|  | 定期自行 检查情况 |  | 按规定进行年度检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业人员 |  | 作业人员具有有效证件并办理聘用手续 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全附件 及仪表 |  | 安全阀校验报告在有效期内，铅封完好 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 爆破片按照铭牌要求的期限定期更换 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 压力表检定证书在有效期内，封签完好 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 快开门联锁保护装置完整 |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行情况 |  | 压力容器运行的压力、温度在额定参数范围内 |  |  |  |  |  |  |
| 自查中发现的主要问题（可另附续页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对自查情况的意见： 签字（单位公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查人员：                       记录员：                           日期：      年     月      日