## Sheet2
实验仪器设备维修明细统计表
| 设备名称 | 固定资产编码 | 所属学院 | 安装位置 | 型号 | 设备原值 | 生产厂 | 故障描述 | 备注
1
2
3
4

## Sheet3
实验仪器设备维修预算统计表（教学）
1 | 龙卷风演示仪 | 20160830 | 理学院 | 基础实验楼435 | TH-ZLJF | 2016-10-26 | 浙江天煌科技实业有限公司 | 本科教学 | 电机故障；建议更换电机
2 | 怒发冲冠演示仪 | 20160831 | 理学院 | 基础实验楼435 | TH-ZGCG | 2016-10-26 | 浙江天煌科技实业有限公司 | 本科教学 | 内部电源连接故障产生漏电；建议检修内部电路
3 | 磁悬浮地球仪 | 20160835 | 理学院 | 基础实验楼435 | HLD-CXF-I | 2016-10-26 | 南京恒立达光电有限公司 | 本科教学 | 磁悬浮故障；建议检修磁极
4 | 陀螺仪 | 20100134 | 理学院 | 基础实验楼435 | HLD-TLY-1 | 2010-06-23 | 南京恒立达光电有限公司 | 本科教学 | 陀螺损坏；建议更换陀螺
5 | 电磁炮 | 20080626 | 理学院 | 基础实验楼435 | FZ-286 | 2008-11-01 | 合肥方舟科教仪器厂 | 本科教学 | 磁力系统故障；建议检修磁力系统
6 | 电磁炮 | 20080627 | 理学院 | 基础实验楼435 | FZ-286 | 2008-11-01 | 合肥方舟科教仪器厂 | 本科教学 | 磁力系统故障；建议检修磁力系统
7 | 安培力演示仪 | 20080635 | 理学院 | 基础实验楼435 | FZ-263 | 2008-11-01 | 合肥方舟科教仪器厂 | 本科教学 | 仪器电路板故障；建议更换电路板
8 | 弦驻波演示仪 | 20100140 | 理学院 | 基础实验楼435 |  | 2010-06-23 | 南京恒立达光电仪器厂 | 本科教学 | 弦驻波振动器故障；建议维修振动器
9 | 紫外分光光度计 | 20151918 | 理学院 | 411 | 1650F | 2015-12-22 | 黑龙江省海金兰科技发展有限公司 | 本科教学 | 无法调零
10 | 紫外分光光度计 | 20151919 | 理学院 | 411 | 1650F | 2015-12-22 | 黑龙江省海金兰科技发展有限公司 | 本科教学 | 无法调零
11 | 紫外分光光度计 | 20151920 | 理学院 | 411 | 1650F | 2015-12-22 | 黑龙江省海金兰科技发展有限公司 | 本科教学 | 无法调零
12 | 紫外分光光度计 | 20151921 | 理学院 | 411 | 1650F | 2015-12-22 | 黑龙江省海金兰科技发展有限公司 | 本科教学 | 无法调零
13 | 紫外分光光度计 | 20151925 | 理学院 | 417 | 1650F | 2015-12-22 | 黑龙江省海金兰科技发展有限公司 | 本科教学 | 无法调零
14 | 干燥试验机 | 20170679 | 理学院 | 410 | FD-1C-80 | 2017-05-31 | 哈尔滨腾起科技发展有限公司 | 本科教学 | 芯子坏了
15 | 全自动微机差热天平 | 20200860 | 理学院 | 421 | HQT-4 | 2020-08-03 | 黑龙江维耀实验器材有限公司 | 本科教学 | 测试故障
16 | 氧弹式热量计 | 20151945 | 理学院 | 420 | XRY-1A | 2015-12-22 | 黑龙江省海金兰科技发展有限公司 | 本科教学 | 温感不好使
17 | 医用离心机 | 无 | 理学院 | 421 | TL80 |  |  | 本科教学 | 离心机不转
18 | 医用离心机 | 无 | 理学院 | 421 | TL80 |  |  | 本科教学 | 离心机不转

## Sheet4
实验仪器设备维修预算统计表（教学）
1 | 光照培养箱 | 20201278 | 农学院 | 农学院2035 | ZRX-330 | 2020-05-11 | 宁波赛福实验仪器有限公司 | 本科教学 | 不降温 更换压缩机
2 | 光照培养箱 | 20201279 | 农学院 | 农学院2035 | ZRX-330 | 2020-05-11 | 宁波赛福实验仪器有限公司 | 本科教学 | 不降温 更换压缩机
3 | 振荡培养箱 | 20201213 | 农学院 | 农学院2039 | BSD-250 | 2020-05-11 | 上海博讯医疗生物仪器股份有限公司 | 本科教学 | 运行有异响 更换轴承
4 | 人工气候箱 | 20171343 | 农学院 | 农学院2035 | PRX-450B | 2017-10-10 | 宁波赛福实验仪器有限公司 | 本科教学 | 控温不准 更换控温板
5 | 人工气候箱 | 20171344 | 农学院 | 农学院2035 | PRX-450B | 2017-10-10 | 宁波赛福实验仪器有限公司 | 本科教学 | 控温不准 更换控温板
6 | 电动筛选器 | 20110500 | 农学院 | 农学院2020 | DSX | 2010.7 | 浙江托普 | 本科教学 | 筛板不转动，转子断裂
7 | 电动筛选器 | 20051942 | 农学院 | 农学院2020 | JJSD | 2005.9 | 上海嘉定粮油仪器有限公司 | 本科教学 | 筛板不转动，转子断裂
8 | 水浴锅 | 20091166 | 农学院 | 农学院2016 | DK-S28 | 2009.12 | 上海森信 | 本科教学 | 漏水，水管老化及密封不严
9 | 分光光度计 | 20180192 | 农学院 | 农学院1020 | 721 | 2018-03-20 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 本科教学 | 换钨灯、氘灯
10 | 消煮炉 | 20150188 | 农学院 | 农学院1020 | SKD-20S2 | 2015-05-21 | 上海沛欧分析仪器有限公司 | 本科教学 | 更换加热管及电线
11 | 火焰光度计 | 20201329 | 农学院 | 农学院1015 | DP6410 | 2020-11-27 | 上海精其仪器有限公司 | 本科教学 | 雾化器问题
12 | 分光光度计 | 20201207 | 农学院 | 农学院1016 | V-1100 | 2020-11-27 | 上海美析仪器有限公司 | 本科教学 | 更换灯
13 | 分光光度计 | 20201208 | 农学院 | 农学院1016 | V-1100 | 2020-11-27 | 上海美析仪器有限公司 | 本科教学 | 更换灯
14 | 干燥箱 | 20051957 | 农学院 | 农学楼3030室 | DZG-6050SA | 2005.9.26 | 上海森信实验仪器有限公司 | 教学 | 压力不稳定，无法真空
15 | 电热鼓风干燥箱 | 20100094 | 农学院 | 农学楼3016室 | DHG-9240A | 2010.5.24 | 上海一恒科技有限公司 | 教学 | 无法通电

## Sheet5
实验仪器设备维修预算统计表（教学）
1 | 全温摇床 | 20160882 | 生命科学技术学院 | 基础楼515 | jssh-12b | 2016-11-16 | 镇江思源过滤设备有限公司 | 本科教学 | 摇床不制冷，皮带松需更新
2 | 电泳槽 | 20121140 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼532 | JY-SCZ2 | 2012.12 | 君仪 | 本科教学 | 铂金丝断了（铂金丝已买）
3 | DNA扩增仪 | 20053019 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼530 | HBPX2220 | 2004.12 | 美国Thermo公司 | 本科教学 | 程序错误，送公司维修
4 | 电泳槽 | 20121141 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼532 | JY-SCZ2 | 2012.12 | 君仪 | 本科教学 | 铂金丝断了（铂金丝已买）
5 | DNA扩增仪 | 20131059 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼530 | Veriti 96Well Thermal Cycler | 2013.7.26 | 美国应用生物系统有限公司 | 本科教学 | 程序错误，送公司维修
6 | 高速离心机 | 20170086 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼533 | L-530 | 2017.4.7 | 湘仪 | 本科教学 | 上盖打不开，估计面板损坏
7 | 高速离心机 | 20090784 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼528 | L-600 | 2009.9.1 | 湘仪 | 本科教学 | 离心有异响
8 | 电热鼓风干燥箱 | 20190676 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼529 | GZX-9246MBE | 2019.5.1 | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂 | 本科教学 | 门把手坏了，更换门把手
9 | 生物显微镜 | 20190684 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼529 | ML-10 | 2019.5.1 | 广州市明美光电技术有限公司 | 本科教学 | 电源线坏了，更换电源线
10 | 紫外分光光度计 | 20190682 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼529 | UV-5100B | 2019.7.15 | 上海元析仪器有限公司 | 本科教学 | 数值不稳，能量不够，更换氘灯
11 | 液相色谱仪 | 20160433 | 生命科学技术学院 | 生物技术中心128 | 1260 Infinity | 2016.6.2 | 美国安捷伦科技公司 | 本科教学 | 泵头，主动阀可能有问题
12 | 集成化信号采集与处理系统 | 20211017 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼101 | Pc-labUE6i | 2020-08-22 | 北京微信斯达 | 本科教学 | 信号线端口脱落，建议拆外机壳维修
13 | 集成化信号采集与处理系统 | 20211018 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼101 | Pc-labUE6i | 2020-08-22 | 北京微信斯达 | 本科教学 | 信号线端口脱落，建议拆外机壳维修
14 | 集成化信号采集与处理系统 | 20211025 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼102 | Pc-labUE6i | 2020-08-22 | 北京微信斯达 | 本科教学 | 电源接触不良，总断电。建议维修或更换电源盒
15 | 分光光度计 | 20171048 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼205 | V-1000 | 2017-08-18 | 翱艺仪器 | 本科教学 | 按键失灵
16 | 可见分光光度计 | 20171055 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼310 | V-1000 | 2017-08-18 | 黑龙江省海金兰科技发展有限公司 | 本科教学 | 按键失灵
17 | 可见分光光度计 | 20171060 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼310 | V-1000 | 2017-08-18 | 黑龙江省海金兰科技发展有限公司 | 本科教学 | 按键失灵，电源线坏了，更换电源线
18 | 冰箱 | 20190609 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼538 | BCD-315TNGS | 2018.9 | 青岛海尔股份有限公司 | 本科教学 | 冰箱门损坏
19 | 通风橱 | 20212125 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼527 | QB-001TC | 2021-02-23 | 大庆市群柏昂办公家具制造有限公司 | 本科教学 | 门拉不上
20 | 生化培养箱 | 20171686 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼107 | BSP-250 | 2017.11.22 | 哈尔滨韦恩商贸有限公司 | 本科教学 | 插电短路。温度报警
21 | 生化培养箱 | 20171687 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼112 | BSP-250 | 2017.11.22 | 哈尔滨韦恩商贸有限公司 | 本科教学 | 温度报警
22 | 分析天平 | 20171752 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼107 | JA2603B | 201711.23 | 哈尔滨韦恩商贸有限公司 | 本科教学 | 无法开机
23 | 分析天平 | 20171744 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼107 | JA2603B | 201711.23 | 哈尔滨韦恩商贸有限公司 | 本科教学 | 无法开机
24 | 超净工作台 | 20171702 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼116 | SW-CJ-2F | 2017.11.22 | 哈尔滨韦恩商贸有限公司 | 本科教学 | 紫外灯和照明灯灯座不好使
25 | 超声波清洗机 | 20171713 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼112 | KQ-1000KDE | 2017.11.22 | 哈尔滨韦恩商贸有限公司 | 本科教学 | 未连插头，无法使用
26 | 超声波清洗机 | 20171712 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼110 | KQ-1000KDE | 2017-11-22 | 哈尔滨韦恩商贸有限公司 | 本科教学 | 未连插头，无法使用
27 | 生化培养箱 | 20171688 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼110 | BSP-250 | 2017-11-22 | 哈尔滨韦恩商贸有限公司 | 本科教学 | 开机后仪器内有烧焦味道，不能使用
28 | 生化培养箱 | 20171689 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼110 | BSP-250 | 2017-11-22 | 哈尔滨韦恩商贸有限公司 | 本科教学 | 仪器温度忽高忽低
29 | 低速离心机 | 20171065 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼309 | TDZ5-WS | 2017-08-18 | 黑龙江省海金兰科技发展有限公司 | 本科教学 | 转动时声响较大，不能使用
30 | 低速离心机 | 20171068 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼309 | TDZ5-WS | 2017-08-18 | 黑龙江省海金兰科技发展有限公司 | 本科教学 | 转动时声响较大，不能使用
31 | 低速离心机 | 20171069 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼309 | TDZ5-WS | 2017-08-18 | 黑龙江省海金兰科技发展有限公司 | 本科教学 | 转动时声响较大，不能使用
32 | 可见分光光度计 | 20171058 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼309 | V-1000 | 2017-08-18 | 黑龙江省海金兰科技发展有限公司 | 本科教学 | 开机后数值不正常，不能使用
33 | 脱色摇床 | 20170963 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼309 | TS-2000A | 2017-08-17 | 黑龙江省海金兰科技发展有限公司 | 本科教学 | 不能摇晃
34 | 脱色摇床 | 20170975 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼306 | TS-2000A | 2017-08-17 | 海门市其林贝尔仪器制造有限公司 | 本科教学 | 插上电源线后打开开关没有任何反应
35 | 制冰机 | 20215061 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼308 | IMS-60 | 2020-11-25 | 常熟市雪科电器有限公司 | 本科教学 | 制冰机水口接不上
36 | 超净工作台 | 20211155 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼215 | SW-CJ-2FD | 2020-11-09 | 哈尔滨市京忱贸易有限公司 | 本科教学 | 紫外灯灯座不好使
37 | 超净工作台 | 20181407 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼215 | DL-CJ-2N | 2018-09-18 | 哈尔滨隆成达科贸有限公司 | 本科教学 | 开关接触不良
38 | 恒温空气浴振荡器 | 20171611 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼314 | MQT-60R | 2017-11-22 | 哈尔滨韦恩商贸有限公司 | 本科教学 | 仪器故障，自己停止 报错
39 | 紫外透射仪 | 20171620 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼314 | UV-2000 | 2017-11-22 | 哈尔滨韦恩商贸有限公司 | 本科教学 | 紫外投射灯不亮
40 | 制冰机 | 20180913 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼213 | SIM-F140AY65-PC | 2018-07-02 | 哈尔滨韦恩商贸有限公司 | 本科教学 | 制冰机水口接不上，缺少零件
41 | 分光光度计 | 20171062 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼305 | V-1000 | 2017-08-18 | 黑龙江省海金兰科技发展有限公司 | 本科教学 | 无法开机
42 | 摇床 | 20171676 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼111 | MQL-621R | 2017-11-22 | 上海旻泉仪器有限公司 | 本科教学 | 摇床总成损坏
43 | 空气压缩机 | 20215301 | 生命科学技术学院 | 基础实验楼109 | WWD-1.0/7 | 2020-11-12 | 鞍山佳诚空压机有限公司 | 本科教学 | 机器异响，管路漏气，配件损坏

## Sheet6
实验仪器设备维修预算统计表（教学）
1 | 啤酒酿造设备 | 20050745 | 食品学院 | 生物馆1035 |  | 2005-04-01 | 哈尔滨汉德轻工医药装备有限公司 | 本科教学 | 不制冷、循环泵不转、糖化锅泵漏水；查找原因、加制冷剂、维修泵体
2 | 封口机 | 2016276 | 食品学院 | 生物馆1040 | KIS-90 | 2016-05-12 | 温州市春来包装机械有限公司 | 本科教学 | 液压漏油、出杯不到位
3 | 电泳仪 | 20121114 | 食品学院 | 生物馆4028 | JY1000CJY-SPDT | 201212 | 北京君意东方电泳设备有限公司 | 本科教学 | 显示器不亮，更换面板
4 | 水浴恒温振荡器 | 20121408 | 食品学院 | 生物馆4034 | THZ-82A | 201210 | 江苏金坛市荣华仪器制造有限公司 | 本科教学 | 漏电
5 | 电热恒温水浴锅 | 20110125 | 食品学院 | 生物馆4028 | DK-S24 | 201103 | 上海森信实验仪器有限公司 | 本科教学 | 不加热，更换加热管
6 | 真空泵 | 20191101 | 食品学院 | 生物馆4028 | SHZ-DIII | 201904 | 巩义市予华仪器有限责任公司 | 本科教学 | 真空度达不到，更换老化部件
7 | 电热鼓风干燥箱 | 20190987 | 食品学院 | 生物馆1043 | DGG-9140A | 20190425 | 上海森信实验仪器有限公司 | 本科教学 | 插电空气开关掉闸

## Sheet7
实验仪器设备维修预算统计表（教学）
1 | 空调 | 园艺园林学院 | 生物馆2064 | KFR-72LW/E1D3-N3 | 珠海格力电器股份有限公司 | 教学 | 不制热，更换零件
2 | 超净工作台 | 园艺园林学院 | 生物馆2067 | DL-CJ-2ND1 | 北京东联哈尔仪器制造有限公司 | 教学 | 挡风玻璃滑道不好使，更换零件
3 | 日光温室 | 园艺园林学院 | 校园东北角 |  |  | 教学 | 阳光板、玻璃破碎，更换
4 | 玻璃温室 | 园艺园林学院 | 校园西北角 |  |  | 教学 | 塑料板破损、补光灯损坏，更换